****

****

**Aggregaat benzine 3500W 230V**

**Aggregaten worden gebruikt op plaatsen waar geen of onvoldoende elektrisch vermogen beschikbaar is, zoals op plaatsen waar geen aansluiting op het lichtnet voorhanden is.**

- Eigen gewicht: 60 kg
- Transportlengte: 0,77 meter.
- Transporthoogte: 0,56 meter
- Transportbreedte: 0,51 meter.
- Brandstof: benzine
- Tankinhoud: 6 liter
- Brandstof verbruik per uur: 3 liter

- Aansluiting 220V: 2x
- Aansluiting 380V: n.v.t.
- Aansluiting 12V: n.v.t.
- Max piek belasting: 3500W

- Max Constante belasting: 3150W

LET OP ! deze aggregaat is niet geschikt voor gevoelig appratuur zoals computers en televisies.

\* Specificaties kunnen per machine verschillen.

