

****

**aggregaat benzine 1000W 230V**

**Aggregaten worden gebruikt op plaatsen waar geen- of onvoldoende elektrisch vermogen beschikbaar is, zoals op plaatsen waar geen aansluiting op het lichtnet voorhanden is.**

- Eigen gewicht: 14 kg
- Transportlengte: 0,47 meter.
- Transporthoogte: 0,38 meter
- Transportbreedte: 0,27 meter.
- Benzine motor
- Tankinhoud: 3,8 liter
- Brandstof verbruik per uur: 0,5 liter

- Aansluiting 220V: 2x
- Aansluiting 380V: n.v.t.
- Aansluiting 12V: 1x
- Max piek belasting: 1000W

- Max constante belasting: 900W

LET OP ! deze aggregaat is niet geschikt voor gevoelig appratuur zoals computers en televisies.

**\* Specificaties kunnen per machine verschillen.**