| ## Axiaal ventilator TTV 4500 |  |
| --- | --- |

Draagbare, stapelbare axiaal ventilator, multifunctioneel inzetbaar voor ondersteuning bij bouwdroging, stofafzuiging, koeling, verwarming etc. Schakelbare ventilatorsnelheid. Diverse slangadapters vindt u onder toebehoren. Vostermans Ventilation levert deze ventilator, uitsluitend aan Dryfast, onder de naam B4E40 of M4E40. De Trotec ventilator wordt in Duitsland door Trotec verkocht.. Luchtopbrengst; 2.000 / 3.000 / 4.500 m³/uur. Max. luchtdruk; 80 Pa. Luchtstroom; vrij uitblazend. Aansluitspanning; 230 V / 50 Hz (1,1 A). Opgenomen vermogen; 0,23 kW. Aanbevolen zekering; 10 A. Mobiliteit; draagbaar. Slangaansluitstuk; 1 x 450 // 8 x 100 mm. Afmetingen L x B x H; 210 x 510 x 510 mm. Gewicht; 12,5 kg. IP klasse; 55. Geluidsniveau; max. 53 dBA @ 3 mtr.. Bekijk de folder in "pdf"; klik hier. Bekijk de gebruikershandleiding in "pdf"; klik hier. Bruto adviesprijs, excl. BTW; € 498,00..