| ## Axiaal ventilator TTV 7000 |  |
| --- | --- |

Draagbare, stapelbare axiaal ventilator, multifunctioneel inzetbaar voor ondersteuning bij bouwdroging, stofafzuiging, koeling, verwarming etc. Schakelbare ventilatorsnelheid. Slangadapter vindt u onder toebehoren. Deze ventilator wordt door Vosterman Ventilation in Nederland uitsluitend aan Dryfast geleverd. De ventilator heeft als type aanduiding M4E50 of B4E50.. Luchtopbrengst; 3.000 / 4.500 / 7.000 m³/uur. Max. luchtdruk; 80 Pa. Luchtstroom; vrij uitblazend. Aansluitspanning; 230 V / 50 Hz (1,8 A). Opgenomen vermogen; 0,46 kW. Aanbevolen zekering; 10 A. Mobiliteit; draagbaar. Slangaansluitstuk; 1 x 535 mm. Afmetingen L x B x H; 240 x 620 x 620 mm. Gewicht; 15 kg. IP klasse; 55. Geluidsniveau; max. 58 dBA @ 3 mtr.. Bekijk de folder in "pdf"; klik hier. Bekijk de gebruikershandleiding in "pdf"; klik hier. Bruto adviesprijs, excl. BTW; € 598,00..