| Radiaal ventilator TFV 300 |  |
| --- | --- |

Verrijdbare radiaal ventilator, geschikt voor slangen met een diameter van 300 mm op zowel de aanzuig- als de uitblaaszijde. In combinatie met de Dryfast stofzak (zie toebehoren) ook te gebruiken voor stofafzuiging.. Luchtopbrengst; 5.200 m³/uur. Max. luchtdruk; 2.000 Pa. Aansluitspanning; 230 / 50 V / Hz. Stroomopname; 9.56 A. Aanbevolen zekering; 16 A. Opgenomen vermogen; 2,2 kW. Motor toerental; 2.800 omw/min.. Mobiliteit; verrijdbaar. ø Slangaansluiting aanzuig / uitblaas; 300 mm. Afmetingen L x B x H; 630 x 580 x 970 mm. Gewicht; 38 kg. Beschermingsklasse; 55 IP. Geluidsniveau; 76 dBA @ 3 mtr.. Bekijk de folder; klik hier. Gebruikershandleiding; klik hier. Bruto adviesprijs, excl. BTW; € 2085,00..