# Performance Range

| Model | Discharge Bore (inch) | Shipping Weight | Cable Length | Diameter | Height |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HS3.75S-61 | 3 | 25 | 20 | 10 | 13 |
| HSD2.55S-61 | 2 | 33 | 16 | 6 3/8 | 15 3/8 |
| HSZ3.75S-61 | 3 | 42 | 32 | 12 1/2 | 15 1/4 |
| HSZ2.4S-62 | 2 | 25 | 20 | 10 | 13 |
| HS2.4S-62 | 2 | 25 | 20 | 10 | 13 |